## 表紙（仕様書）
|  |  |  | 部 |  | 課 |  | 所 |  | 係 | 精 |  | 審 |  | 設
契約番号 |  | 契藤苑第9号
|  |  |  | 長 |  | 長 |  | 長 |  | 長 | 算 |  | 査 |  | 計
|  | 令和７年度 | 処理棟ポンプ点検修繕 | [10 empty] | 仕様書
[5 empty] | 恵那市 |  | 武並町 |  | 藤花苑 |  |  | 地内
修繕内容
| 1 | UF1原水槽撹拌ポンプ点検整備 |  |  | 1 | 式
| 2 | 汚泥貯留槽撹拌ポンプ点検整備 |  |  | 1 | 式
| 3 | アルカリ液循環ポンプ（A）（B）点検整備 |  |  | 1 | 式
| 4 | サンプリングポンプ点検修繕 |  |  | 1 | 式
| 5 | 汚泥引抜ポンプ（A）点検修繕 |  |  | 1 | 式
| 6 | 沈砂真空タンク下部排出弁点検修繕 |  |  | 1 | 式
| 7 | 活性炭原水ポンプ（A）（B）点検修繕 |  |  | 1 | 式
| 8 | 脱水機（A）（B）点検修繕 |  |  | 1 | 式
| 9 | 破砕ポンプ（A）（B）取替点検修繕（年2回分） |  |  | 1 | 式
| 10 | 凝集助剤（A）配管修繕 |  |  | 1 | 式
| 11 | UF塩素剤（A）（B）配管修繕 |  |  | 1 | 式
| 12 | 放流水排水配管設置 |  |  | 1 | 式
| 13 | 予備貯留槽スカムポンプ（B）点検修繕 |  |  | 1 | 式
修繕費
|  | 修繕価格 | 円
|  | 消費税相当額 | 円
|  | 合計 | 円

## 内訳書（仕様書）
内訳表
番号 | 種別 | 名称 | 仕様、形状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
整備修繕費
1 |  | UF1原水槽撹拌ポンプ点検整備 |  | 1 | 式 |  |  | 単価書1
2 |  | 汚泥貯留槽撹拌ポンプ点検整備 |  | 1 | 式 |  |  | 単価書2
3 |  | アルカリ液循環ポンプ（A）（B）点検整備 |  | 1 | 式 |  |  | 単価書3
4 |  | サンプリングポンプ点検修繕 |  | 1 | 式 |  |  | 単価書4
5 |  | 汚泥引抜ポンプ（A）点検修繕 |  | 1 | 式 |  |  | 単価書5
6 |  | 沈砂真空タンク下部排出弁点検修繕 |  | 1 | 式 |  |  | 単価書6
7 |  | 活性炭原水ポンプ（A）（B）点検修繕 |  | 1 | 式 |  |  | 単価書7
8 |  | 脱水機（A）（B）点検修繕 |  | 1 | 式 |  |  | 単価書8
9 |  | 破砕ポンプ（A）（B）取替点検修繕（年2回分） |  | 1 | 式 |  |  | 単価書9
10 |  | 凝集助剤（A）配管修繕 |  | 1 | 式 |  |  | 単価書10
11 |  | UF塩素剤（A）（B）配管修繕 |  | 1 | 式 |  |  | 単価書11
12 |  | 放流水排水配管設置 |  | 1 | 式 |  |  | 単価書12
13 |  | 予備貯留槽スカムポンプ（B）点検修繕 |  | 1 | 式 |  |  | 単価書13
消費税
合計

## 単価書（仕様書）
単価書
番号 | 種別 | 名称 | 仕様、形状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | UF1原水槽撹拌ポンプ点検整備 |  | 新明和工業JA22V2.2KW
|  | モートルベアリング（Oリング付） | 6304C3,6307C3 | 1 | 式
|  | メカニカルシール |  | 1 | 式
|  | Oリング、パッキン類 |  | 1 | 式
|  | オイルシール | NBR | 1 | 個
|  | キャプタイヤケーブル | 3.5SQ4C | 1 | 本
|  | インペラ |  | 1 | 枚
|  | ボウショクASSY |  | 1 | 式
|  | オイル | ＃32 | 4 | ℓ
|  | 設備機械工 |  | 4 | 人工
|  | 雑材料費 |  | 1 | 式
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 式
|  | 法定福利費 |  | 1 | 式
計
2 | 汚泥貯留槽撹拌ポンプ点検整備 |  | 新明和工業JA22V2.2KW
|  | モートルベアリング（Oリング付） | 6304C3,6307C3 | 1 | 式
|  | メカニカルシール |  | 1 | 式
|  | Oリング、パッキン類 |  | 1 | 式
|  | オイルシール | NBR | 1 | 個
|  | キャプタイヤケーブル | 3.5SQ4C | 1 | 本
|  | インペラ |  | 1 | 枚
|  | ボウショクASSY |  | 1 | 式
|  | オイル | ＃32 | 4 | ℓ
|  | 設備機械工 |  | 4 | 人工
|  | 雑材料費 |  | 1 | 式
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 式
|  | 法定福利費 |  | 1 | 式
計
3 | アルカリ液循環ポンプ（A）（B）点検整備 |  | セイコーテクセルケミカルポンプ×2台
|  | Oリング | 耐アルカリ液ゴム製 | 2 | 式
（ケーシリング用・ガスシールプレート用・ガスシールサポート用・ガスシール用 各1ケ）
|  | Vリング | 耐アルカリ液ゴム製 | 2 | 個
|  | エアーリング |  | 2 | 個
|  | ガスシールプレート |  | 2 | 枚
|  | ガスシールサポート |  | 2 | 枚
|  | ガスシール |  | 2 | 個
|  | フランジゴム全パッキン | 25A | 12 | 枚
|  | フランジゴム全パッキン | 40A | 14 | 枚
|  | モートルベアリング | 6206ZZC3,6205ZZC3 | 2 | 式
|  | 塩ビ配管材 |  | 1 | 式
|  | 設備機械工 |  | 6 | 人工
|  | 配管工 |  | 3 | 人工
|  | 雑材費 |  | 1 | 式
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 式
|  | 法定福利費 |  | 1 | 式
計
4 | サンプリングポンプ点検修繕 |  | 兵神装備NE-40PM
|  | ベアリングキット |  | 1 | 式
|  | カップリングロッド | SUS304 | 1 | 個
|  | ローター | SUS304 | 1 | 本
|  | ステーター | NBR/ST | 1 | 本
|  | サークリップ | SUS316 | 2 | 本
|  | シリンドリカルピン | SUJ2 | 1 | 本
|  | グランプリング | SUS316 | 2 | 本
|  | メカニカルシール |  | 1 | 式
|  | コネクチングスリーブ | SUS304 | 1 | 式
|  | セーフティスリーブ | SUS304 | 2 | 個
|  | Oリング | NBR | 1 | 式
|  | PAシール |  | 1 | 式
|  | Vベルト |  | 1 | 本
|  | 設備機械工 |  | 6 | 人工
|  | 雑材料費 |  | 1 | 式
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 式
|  | 法定福利費 |  | 1 | 式
計
5 | 汚泥引抜ポンプ（A）点検修繕 |  | 兵神装備NE-50PM
|  | ベアリングキット |  | 1 | 式
|  | カップリングロッド | SUS304 | 1 | 個
|  | ローター | SUS304 | 1 | 本
|  | ステーター | NBR/ST | 1 | 本
|  | サークリップ | SUS316 | 2 | 本
|  | シリンドリカルピン | SUJ2 | 1 | 本
|  | クランプリング | SUS316 | 2 | 本
|  | メカニカルシール |  | 1 | 式
|  | コネクチングスリーブ | SUS304 | 1 | 式
|  | セーフティスリーブ | SUS304 | 2 | 個
|  | Oリング | NBR | 1 | 本
|  | PAシール |  | 1 | 式
|  | Vベルト |  | 1 | 式
|  | 設備機械工 |  | 6 | 人工
|  | 雑材料費 |  | 1 | 式
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 式
|  | 法定福利費 |  | 1 | 式
計
6 | 沈砂真空タンク下部排出弁点検修繕 |  | 北村エアーバルブ
|  | AWN13-E0600-11.1T | 口径100 | 1 | 台
|  | 労務費 |  | 3 | 人工
|  | 雑材料費 |  | 1 | 式
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 式
|  | 法定福利費 |  | 1 | 式
計
7 | 活性炭原水ポンプ（A）（B）点検修繕 |  | 日立産機システム
|  | ポンプ本体 | JOV40×32C4-E61.5 | 2 | 台
電動機含む
|  | 労務費 |  | 8 | 人工
|  | 雑材料費 |  | 1 | 式
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 式
|  | 法定福利費 |  | 1 | 式
計
8 | 脱水機（A）（B）点検修繕 |  | TSM10型×2台
|  | メインベアリング |  | 4 | 個
|  | フロントコンベアーベアリング |  | 2 | 個
|  | リアコンベアーベアリング |  | 2 | 個
|  | グリスシール類 |  | 2 | 式
|  | Oリング類 |  | 2 | 式
|  | ロッカクアナツキボルト |  | 2 | 式
|  | メインモーターベアリング |  | 1 | 組
|  | IBブレーキモーターベアリング |  | 2 | 組
|  | メイン・IBブレーキVベルト |  | 2 | 式
|  | 労務費 |  | 14 | 人工
|  | 試運転調整費 |  | 4 | 人工
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 式
|  | 法定福利費 |  | 1 | 式
計
9 | 破砕ポンプ（A）（B）取替点検修繕（年2回分） |  | KD-125型
|  | 切断羽根車 新品 |  | 2 | 個
|  | 切刃 新品 |  | 2 | 個
|  | 格子 新品 |  | 2 | 個
|  | シュラウドリング 新品 |  | 2 | 個
|  | 労務費 |  | 3 | 人工
|  | 試運転調整費 |  | 1 | 人工
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 人
|  | 切断羽根車 肉盛研磨 |  | 2 | 個
|  | 切刃 肉盛研磨 |  | 2 | 個
|  | 格子 研磨 |  | 2 | 個
|  | シュラウドリング 新品 |  | 2 | 個
|  | 労務費 |  | 3 | 人工
|  | 試運転調整費 |  | 1 | 人工
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 人
|  | 法定福利費 |  | 1 | 式
計
10 | 凝集助剤（A）配管修繕
|  | 流れ表示器 | 15A | 1 | 個
|  | 塩ビ配管材 | 15A | 1 | 式
|  | 労務費 |  | 3 | 人工
|  | 雑材料費 |  | 1 | 式
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 式
|  | 法定福利費 |  | 1 | 式
計
11 | UF塩素剤（A）（B）配管修繕
|  | 塩ビバルブ | 15A | 7 | 個
|  | 塩ビ配管材 | 15A | 1 | 式
|  | 労務費 |  | 3 | 人工
|  | 雑材料費 |  | 1 | 式
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 式
|  | 法定福利費 |  | 1 | 式
計
12 | 放流水排水配管設置
|  | SUSねじ込みフランジ | 100A | 1 | 枚
|  | 異形ブッシュ | 100A・50A | 1 | 個
|  | カムロックアダプター | オネジ 50A | 1 | 個
|  | カムロックカプラー | ホースシャンク 50A | 1 | 個
|  | ライン入りホース | 50A | 5 | ｍ
|  | ホースバンド | 50A | 1 | 個
|  | 労務費 |  | 2 | 人工
|  | 雑材料費 |  | 1 | 式
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 式
|  | 法定福利費 |  | 1 | 式
計
13 | 予備貯留槽スカムポンプ（B）点検修繕 |  | 新日本造機 KF-EF5/818
|  | 軸スリーブ | SUS304 | 1 | 個
|  | スリーブガスケット |  | 1 | 個
|  | メカニカルシール | Sic/T-EPR | 1 | 式
|  | Oリング | NBR | 1 | 個
|  | Oリング | NBR | 1 | 個
|  | 労務費 |  | 3 | 人工
|  | 雑材料費 |  | 1 | 個
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 式
|  | 法定福利費 |  | 1 | 式
計