## 表紙
契武事第5号
| 令和 | 7 |  | 年度
[6 empty] | 工 事 名： |  | 武並ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ空調改修工事
場所 |  | 恵那市武並町地内
設計年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 期間 |  | 日間
着手年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成年月日 | 令和 | 年 | 月 | 日

## 諸経費
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
武並ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ空調改修工事
1 | 直接工事費 |  | 1 | 式
直接工事費 計
2 | 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 純工事費 計 | 直接工事費＋共通仮設費
３ | 現場管理費 |  | 1 | 式 |  |  | 週休二日制
| 工事原価 計 | 純工事費＋現場管理費
４ | 一般管理費 |  | 1 | 式
５ | 工事価格 | 工事原価＋一般管理費 | 1 | 式
| 消費税等相当額 |  | 1 | 式
総合計
下見板、杉皮張り

## 総括表
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 機械設備工事 |  | 1 | 式 | 0
Ⅱ | 電気設備工事 |  | 1 | 式 | 0
Ⅲ | 建築工事 |  | 1 | 式 | 0
合 計

## 機械
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ-1 | 空調機器設備工事 |  | 1 | 式 | 0
Ⅰ-2 | 配管設備工事 |  | 1 | 式 | 0
Ⅰ-3 | 自動制御工事 |  | 1 | 式 | 0
Ⅰ-4 | ガス設備工事 |  | 1 | 式 | 0
Ⅰ-5 | 撤去工事 |  | 1 | 式 | 0
合 計
Ⅰ-1 | 空調機器設備工事
| GHP-1 | GHP･ﾏﾙﾁ 室外機 寒冷地仕様
| 呼称能力：13HP | 冷房：35.5kW 暖房：40.0kW | 1 | 台
| GHP1-1 | GHP・ﾏﾙﾁ 室内機 天カセ4方向型
| 呼称馬力 1.8HP | 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW | 3 | 台
| GHP1-2 | GHP・ﾏﾙﾁ 室内機 天カセ4方向型
| 呼称馬力 1.3HP | 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW | 4 | 台
| GHP1-3 | GHP・ﾏﾙﾁ 室内機 天カセ4方向型
| 呼称馬力 2.8HP | 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW | 1 | 台
| GHP1-4 | GHP・ﾏﾙﾁ 室内機 壁掛型
| 呼称馬力 1.3HP | 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW | 1 | 台
| GHP1-5 | GHP・ﾏﾙﾁ 室内機 壁掛型
| 呼称馬力 1HP | 冷房能力：2.8kW 暖房能力：3.2kW | 1 | 台
| GHP-34 | GHP･ﾏﾙﾁ 室外機 寒冷地仕様 防雪ﾌｰﾄﾞ共
| 呼称能力：20HP | 冷房：56.0kW 暖房：63.0kW | 1 | 台
| GHP-34-1 | GHP・ﾏﾙﾁ 室内機 天カセ4方向型
| 呼称馬力 4HP | 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW | 3 | 台
| GHP-34-2 | GHP・ﾏﾙﾁ 室内機 天カセ4方向型
| 呼称馬力 4HP 自動昇降ﾊﾟﾈﾙ付 | 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW | 2 | 台
| GHP-34-3 | GHP・ﾏﾙﾁ 室内機 天カセ4方向型
| 呼称馬力 2.8HP | 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW | 2 | 台
| 防雪ﾌｰﾄﾞ（GHP-1） | 製作品 | 1 | 個
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ |  | 11 | 個
| 集中ﾘﾓｺﾝ |  | 1 | 個
| 集中ﾘﾓｺﾝ設定費 |  | 1 | 式
| 機器据付費 |  | 1 | 式
| 搬入費 | 揚重機共 | 1 | 式
合 計
Ⅰ-2 | 配管設備工事
| 冷媒 | 冷媒銅管
| 被覆銅管 | 6.35(10mm) | 3 | ｍ
| 被覆銅管 | 9.52(10mm) | 3 | ｍ
| 被覆銅管 | 12.70(10mm) | 8 | ｍ
| 被覆銅管 | 15.88(10mm) | 2 | ｍ
| 被覆銅管 | 12.70(20mm) | 3 | ｍ
| 被覆銅管 | 15.88(20mm) | 1 | ｍ
| 被覆銅管 | 19.05(20mm) | 2 | ｍ
| 被覆銅管 | 28.58(20mm) | 7 | ｍ
| 被覆銅管 | 31.75(20mm) | 3 | ｍ
| ﾄﾞﾚﾝ | 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
| ACD-P | 25A <屋内一般> | 6 | ｍ
操作線
| EM-ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 2ﾛ-2C <冷媒管共巻き> | 17 | ｍ
保温工事
| 冷媒管保温 屋外露出 | 150A ｸﾞﾗｽｳｰﾙ SUS鋼板 | 10 | ｍ
合 計
Ⅰ-3 | 自動制御工事
| 制御配線再接続費 |  | 1 | 式
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ取付費 |  | 1 | 式
| 集中ﾘﾓｺﾝ取付費 |  | 1 | 式
合 計
Ⅰ-4 | ガス設備工事
| 発電機用子ｶﾞｽﾒｰﾀｰ |  | 1 | 台
| 同上設置工事 |  | 1 | 台
| ﾅｲﾛﾝ12被覆鋼管 | 20A | 4 | m
| ﾒｰﾀｰｺｯｸ | 20A | 1 | 個
| ﾌﾚｷｺｯｸ | 20A | 2 | 個
| 低圧ﾎｰｽ | 20A*700L | 2 | 本
| 機器器具ｶﾞｽ接続工事 |  | 3 | 式
| 配管等撤去P止め費 |  | 3 | 式
| 支持金物 |  | 1 | 式
| 雑工事運搬費 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
合 計
Ⅰ-5 | 撤去工事
| GHP-1 | GHP･ﾏﾙﾁ 室外機
| 撤去 | 冷房：35.5kW 暖房：42.5kW | 1 | 台
| GHP1-1 | GHP・ﾏﾙﾁ 室内機 天カセ4方向型
| 撤去 | 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.3kW | 3 | 台
| GHP1-2 | GHP・ﾏﾙﾁ 室内機 天カセ4方向型
| 撤去 | 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.2kW | 4 | 台
| GHP1-3 | GHP・ﾏﾙﾁ 室内機 天カセ4方向型
| 撤去 | 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.5kW | 1 | 台
| GHP1-4 | GHP・ﾏﾙﾁ 室内機 壁掛型
| 撤去 | 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.2kW | 1 | 台
| GHP1-5 | GHP・ﾏﾙﾁ 室内機 壁掛型
| 撤去 | 冷房能力：2.8kW 暖房能力：3.4kW | 1 | 台
| GHP-3 | GHP･ﾏﾙﾁ 室外機
| 撤去 | 冷房：28.0kW 暖房：33.5kW | 1 | 台
| GHP3-1 | GHP・ﾏﾙﾁ 室内機 天カセ4方向型
| 撤去 | 冷房能力：11.2kW 暖房能力：13.2kW | 3 | 台
| GHP-4 | GHP･ﾏﾙﾁ 室外機
| 撤去 | 冷房：35.5kW 暖房：42.5kW | 1 | 台
| GHP4-1 | GHP・ﾏﾙﾁ 室内機 天カセ4方向型
| 撤去 | 冷房能力：11.2kW 暖房能力：13.2kW | 2 | 台
| GHP4-2 | GHP・ﾏﾙﾁ 室内機 天カセ4方向型
| 撤去 | 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.5kW | 2 | 台
| 機器搬出費 | 揚重機共 | 1 | 式
| 冷媒撤去 | 冷媒銅管
| 被覆銅管 | 6.35(10mm) | 3 | ｍ
| 被覆銅管 | 9.52(10mm) | 3 | ｍ
| 被覆銅管 | 12.70(10mm) | 6 | ｍ
| 被覆銅管 | 12.70(20mm) | 3 | ｍ
| 被覆銅管 | 15.88(20mm) | 1 | ｍ
| 被覆銅管 | 19.05(20mm) | 2 | ｍ
| 被覆銅管 | 28.58(20mm) | 3 | ｍ
| 被覆銅管 | 31.75(20mm) | 3 | ｍ
| ﾄﾞﾚﾝ撤去 | 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
| ACD-P | 25A <屋内一般> | 6 | ｍ
操作線撤去
| EM-ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 2ﾛ-2C <冷媒管共巻き> | 12 | ｍ
保温撤去
| 冷媒管保温 屋外露出 | 150A ｸﾞﾗｽｳｰﾙ SUS鋼板 | 6 | ｍ
| ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収及び破壊費 |  | 1 | 式
| 制御配線離線 |  | 1 | 式
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ撤去 |  | 1 | 式
| 集中ﾘﾓｺﾝ撤去 |  | 1 | 式
合 計

## 電気
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【電気設備工事】
Ⅱ-1 | 電灯設備 |  | 1 | 式
Ⅱ-2 | 動力設備 |  | 1 | 式
合 計
Ⅱ-1 | 電灯設備
| 電線管 | G 28 露出 | 39 | ｍ
| 電線管 | G 36 露出 | 2 | ｍ
| 電動機等接続材 | F 30 WP | 2 | 箇所
| 電動機等結線 | 直入れ | 2 | 台
| 1種金属線ぴ | A型 | 9 | ｍ
| 1種金属線ぴ | B型 | 3 | ｍ
| 1種金属線ぴ 付属品 | ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用 A型 | 6 | 個
| 1種金属線ぴ 付属品 | ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用 B型 | 3 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 4角 中 44 | 3 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS 150 ｘ 150 ｘ 100 | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS 200 ｘ 200 ｘ 100 SUS WP | 2 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS 300 ｘ 300 ｘ 200 SUS WP | 1 | 個
| 電線 | EM-IE 5.5mm2 管内 | 57 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6 -2C 管内 | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0 -3C 管内 | 19 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6 -2C 天井内 | 16 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6 -3C 天井内 | 60 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0 -3C 天井内 | 103 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5mm2 -3C 管内 | 35 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 14mm2 管内 | 2 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 14mm2 天井内 | 27 | ｍ
| ｽｲｯﾁ（金属製ﾌﾟﾚｰﾄ） | 1P 15A x1 | 4 | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ（金属製ﾌﾟﾚｰﾄ） | 2P 15A x2 E付 ※赤色 | 5 | 個
| LED灯 | A ： LRS1 -17 LN | 12 | 個
| 手元開閉器盤 | S-G ： MCCB 3P 50AF x1 | 1 | 個
| 電源切替盤 | L-G 屋外型 SUS製 | 1 | 面
| 防水ﾌﾟﾗｸﾞ付ｹｰﾌﾞﾙ | VCT 14mm2 -4C 4Pﾌﾟﾗｸﾞ付 5ｍ | 1 | 組
| 可搬式発電機 | 7.5kVA | 1 | 基
| 可搬式発電機 付属品 | 専用ﾎｰｽ、ﾌﾟﾗｸﾞ、防雨ｶﾊﾞｰ | 1 | 式
| 塗装工事 | 配管 28 | 39 | ｍ
| 塗装工事 | 配管 36 | 2 | ｍ
合 計
Ⅱ-2 | 動力設備
| 撤去 電線管 | HIVE 22 露出 | 9 | ｍ
| 撤去 電線 | EM-IE 2.0 管内 | 9 | ｍ
| 撤去 ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5mm2 -3C 管内 | 9 | ｍ
合 計

## 建築
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【建築工事】
Ⅲ-1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
Ⅲ-2 | 金属工事 |  | 1 | 式
Ⅲ-3 | 撤去工事 |  | 1 | 式
合 計
Ⅲ-1 | 直接仮設工事
| 内部養生・清掃後片付け |  | 1 | 式
合 計
Ⅲ-2 | 金属工事
| 天井点検口新設 | アルミ 450×450 開口補強共 | 5 | か所
合 計
Ⅲ-3 | 撤去工事
| 発生材 積込 | 混合 | 14.1 | ｍ3
| 発生材 運搬 | 混合 | 14.1 | ｍ3
| 発生材 処分 | 混合 | 14.1 | ｍ3
合 計