## 表紙
第 号
[6 empty] | 部 |  | 局 |  | 課 |  | 補 | 係 | 審 | 精 | 設
| 令和 | 7 |  | 年度
[6 empty] | 長 |  | 長 |  | 長 |  | 佐 | 長 | 査 | 算 | 計
[6 empty] | 工 事 名： |  | 恵那市健康ﾌﾟﾗｻﾞ大規模改修工事（管）
場所 |  | 恵那市山岡町 地内
設計年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 期間 |  |  | 日間
着手年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 完成年月日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日

## 諸経費(管)
| 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
恵那市健康ﾌﾟﾗｻﾞ大規模改修工事（管）
Ⅰ | 直接工事費 |  | 1 | 式
Ⅱ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 純工事費計 | 直接工事費＋共通仮設費
Ⅲ | 現場管理費 |  | 1 | 式
| 工事原価 計 | 純工事費＋現場管理費
Ⅳ | 一般管理費 |  | 1 | 式
| 工事価格 計 | 工事原価＋一般管理費
| 消費税等相当額 | 10% | 1 | 式
合計

## 機械設備科目別内訳
| 名 称 | 摘 用 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
M | 機械設備工事
A | デイサービス・ショートステイ |  | 1 | 式 |  | 0
B | 診療所 |  | 1 | 式 |  | 0
C | 健康増進センター |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  | 1 |  |  | 0
A | デイサービス・ショートステイ
-1 給排水衛生設備工事
| -1-1 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| -1-2 給水設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| -1-3 排水通気設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| -1-4 撤去工事 |  | 1 | 式 |  | 0
-2 空調設備工事
| -2-1 換気設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| -2-2 撤去工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
B | 診療所
-1 空調設備工事
| -1-1 換気設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| -1-2 撤去工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
C | 健康増進センター
-1 空調設備工事
| -1-1 換気設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| -1-2 撤去工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0

## 機械設備内訳書
[8 empty] | 数量小計 | 数量改め
| 名 称 | 摘 用 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |  |  | 単位
A | -1-1 衛生器具設備工事 | [7 empty] | 0
| 洋風大便器 | CS597BCS.SH596BAR.TCF5841AUP.YH702 | 1 | 組 |  |  |  | 1 | 1 | 組
| 手すり | T112CL10.T110D15x3 | 1 | 本 |  |  |  | 1 | 1 | 本
| 手すり | T112HK7R.T110D25.T110D49R | 1 | 本 |  |  |  | 1 | 1 | 本
| 背もたれ | EWC285CS.T110D15x4 | 1 | 個 |  |  |  | 1 | 1 | 個
0
| 紙巻器及び手すり再取付 | (洗浄リモコン共) | 1 | 式 |  |  |  | 1 | 1 | 式
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 | [6 empty] | 1 | 1
A | -1-2 給水設備工事 | [7 empty] | 0
給水
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 20A <機械室、便所> | 3 | ｍ |  |  |  | 3 | 3 | ｍ
配管保温工事
| 暗渠（ﾋﾟｯﾄ内) PF 20mm | 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 3 | ｍ |  |  |  | 3 | 3 | ｍ
0
| コア抜き | 厚み 150L 50φ | 1 | 箇所 |  |  |  | 1 | 1 | 箇所
| 既設管(鋼管) ・手間のみ | 接続 20A | 1 | 箇所 |  |  |  | 1 | 1 | 箇所
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 | [7 empty] | 0
A | -1-3 排水通気設備工事 | [7 empty] | 0
排水
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP100A <機械室、便所> | 2 | ｍ |  |  |  | 2 | 2 | ｍ
0
| コア抜き | 厚み 150L 125φ | 1 | 箇所 |  |  |  | 1 | 1 | 箇所
| 既設管(樹脂管) ・手間のみ | 接続 100A | 1 | 箇所 |  |  |  | 1 | 1 | 箇所
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 | [7 empty] | 0
A | -1-4 撤去工事 | [7 empty] | 0
器具・配管撤去
| 汚物流し | 付属品共 ・再使用なし | 1 | 台 |  |  |  | 1 | 1 | 台
| 小便器 | 付属品共 ・再使用なし | 2 | 台 |  |  |  | 2 | 2 | 台
| 紙巻器及び手すり取外し | (洗浄リモコン共) | 1 | 式 |  |  |  | 1 | 1 | 式
給水
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 20A <屋内一般> ・再使用なし | 3 | ｍ |  |  |  | 3 | 3 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 25A <屋内一般> ・再使用なし | 3 | ｍ |  |  |  | 3 | 3 | ｍ
| 配管保温 | PF 20mm 20A ・再使用なし | 3 | ｍ |  |  |  | 3 | 3 | ｍ
| 配管保温 | PF 20mm 25A ・再使用なし | 3 | ｍ |  |  |  | 3 | 3 | ｍ
排水
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50A <屋内一般> ・再使用なし | 4 | ｍ |  |  |  | 4 | 4 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP100A <屋内一般> ・再使用なし | 1 | ｍ |  |  |  | 1 | 1 | ｍ
| 既設管(鋼管) ・手間のみ | 切断 20A | 1 | 箇所 |  |  |  | 1 | 1 | 箇所
| 既設管(鋼管) ・手間のみ | 閉栓 20A | 1 | 箇所 |  |  |  | 1 | 1 | 箇所
1
| 既設管(塩ﾋﾞ管) ・手間のみ | 切断100A | 1 | 箇所 |  |  |  | 1 | 1 | 箇所
| 既設管(塩ﾋﾞ管) ・手間のみ | 閉栓 50A | 2 | 箇所 |  |  |  | 2 | 2 | 箇所
0
0
0
0
| 小 計 | [6 empty] | 1 | 1
A | -2-1 換気設備工事 | [7 empty] | 0
| HEX-4 | 天井カセット形 VAC25GFYCS
| 全熱交換換気扇 | 250m3/h：70Pa 170m3/h：15Pa | 3 | 台 |  |  |  | 3 | 3 | 台
| HEX-7 | 天井カセット形 VECF140AS
| 全熱交換換気扇 | 120m3/h：30Pa 70m3/h：10Pa | 1 | 台 |  |  |  | 1 | 1 | 台
| HEX-9 | 天井カセット形 VEC100BS
| 全熱交換換気扇 | 100m3/h：20Pa 70m3/h：10Pa | 7 | 台 |  |  |  | 7 | 7 | 台
| 搬入据付費 |  | 1 | 式 |  |  |  | 1 | 1 | 式
0
OA
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 100φ | 29 | ｍ |  |  |  | 29 | 29 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 150φ | 8 | ｍ |  |  |  | 8 | 8 | ｍ
EA
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 100φ | 22 | ｍ |  |  |  | 22 | 22 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 150φ | 20 | ｍ |  |  |  | 20 | 20 | ｍ
0
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (SUS製)
| 深型ﾌｰﾄﾞ（防虫網付) | 100φ | 7 | 個 |  |  |  | 7 | 7 | 個
| 深型ﾌｰﾄﾞ | 150φ | 2 | 個 |  |  |  | 2 | 2 | 個
0
ﾘﾓｺﾝ線
| 器具用ﾋﾞﾆｰﾙｺｰﾄﾞ VCTF | 0.75ﾛ-2C | 16 | ｍ |  |  |  | 16 | 16 | ｍ
0
ダクト保温工事
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内隠蔽 32K | 13.7 | ㎡ |  |  |  | 13.7 | 13.7 | ㎡
0
| 小 計 | [7 empty] | 0
A | -2-2 撤去工事 | [7 empty] | 0
F-1
| 天井換気扇 | φ150 ・再使用なし | 2 | 台 |  |  |  | 2 | 2 | 台
F-2
| 天井換気扇 | φ100 ・再使用なし | 7 | 台 |  |  |  | 7 | 7 | 台
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 亜鉛鉄板 100φ ・再使用なし | 26 | ｍ |  |  |  | 26 | 26 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 亜鉛鉄板 150φ ・再使用なし | 7 | ｍ |  |  |  | 7 | 7 | ｍ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 | [7 empty] | 0
B | -1-1 換気設備工事 | [7 empty] | 0
| HEX-1 | 天井埋込ダクト形 VAMD65AYS
| 全熱交換換気扇 | 650m3/h：260Pa 495m3/h：122Pa | 2 | 台 |  |  |  | 2 | 2 | 台
| HEX-3 | 天井カセット形 VAC35GFYCS
| 全熱交換換気扇 | 350m3/h：80Pa 210m3/h：30Pa | 2 | 台 |  |  |  | 2 | 2 | 台
| HEX-6 | 天井カセット形 VECF170AS
| 全熱交換換気扇 | 150m3/h：30Pa 80m3/h：10Pa | 1 | 台 |  |  |  | 1 | 1 | 台
| HEX-7 | 天井カセット形 VECF140AS
| 全熱交換換気扇 | 120m3/h：30Pa 70m3/h：10Pa | 5 | 台 |  |  |  | 5 | 5 | 台
| HEX-8 | 天井カセット形 VECF125AS
| 全熱交換換気扇 | 105m3/h：30Pa 70m3/h：10Pa | 1 | 台 |  |  |  | 1 | 1 | 台
| HEX-9 | 天井カセット形 VEC100BS
| 全熱交換換気扇 | 100m3/h：20Pa 70m3/h：10Pa | 4 | 台 |  |  |  | 4 | 4 | 台
0
| 搬入据付費 |  | 1 | 式 |  |  |  | 1 | 1 | 式
0
SA
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 200φ | 10 | ｍ |  |  |  | 10 | 10 | ｍ
RA
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 200φ | 15 | ｍ |  |  |  | 15 | 15 | ｍ
OA
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 100φ | 29 | ｍ |  |  |  | 29 | 29 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 150φ | 9 | ｍ |  |  |  | 9 | 9 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 200φ | 17 | ｍ |  |  |  | 17 | 17 | ｍ
EA
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 100φ | 29 | ｍ |  |  |  | 29 | 29 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 150φ | 34 | ｍ |  |  |  | 34 | 34 | ｍ
0
0
| 給排気グリル | 200φ | 4 | 個 |  |  |  | 4 | 4 | 個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (SUS製)
| 深型ﾌｰﾄﾞ（防虫網付) | 200φ | 2 | 個 |  |  |  | 2 | 2 | 個
| 深型ﾌｰﾄﾞ | 200φ | 2 | 個 |  |  |  | 2 | 2 | 個
0
ﾘﾓｺﾝ線
| 器具用ﾋﾞﾆｰﾙｺｰﾄﾞ VCTF | 0.75ﾛ-2C | 33 | ｍ |  |  |  | 33 | 33 | ｍ
0
ダクト保温工事
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内隠蔽 32K | 40.3 | ㎡ |  |  |  | 40.3 | 40.3 | ㎡
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 | [7 empty] | 0
B | -1-2 撤去工事 | [7 empty] | 0
F-1
| 天井換気扇 | φ150 ・再使用なし | 7 | 台 |  |  |  | 7 | 7 | 台
F-2
| 天井換気扇 | φ100 ・再使用なし | 7 | 台 |  |  |  | 7 | 7 | 台
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 亜鉛鉄板 100φ ・再使用なし | 22 | ｍ |  |  |  | 22 | 22 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 亜鉛鉄板 150φ ・再使用なし | 76 | ｍ |  |  |  | 76 | 76 | ｍ
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (SUS製)
| 深型ﾌｰﾄﾞ | 150φ ・再使用なし | 3 | 個 |  |  |  | 3 | 3 | 個
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 | [7 empty] | 0
C | -1-1 換気設備工事 | [7 empty] | 0
| HEX-1 | 天井埋込ダクト形 VAMD65AYS
| 全熱交換換気扇 | 650m3/h：260Pa 495m3/h：122Pa | 2 | 台 |  |  |  | 2 | 2 | 台
| HEX-2 | 天井カセット形 VAC50GYCS
| 全熱交換換気扇 | 500m3/h：90Pa 240m3/h：30Pa | 3 | 台 |  |  |  | 3 | 3 | 台
| HEX-3 | 天井カセット形 VAC35GFYCS
| 全熱交換換気扇 | 350m3/h：80Pa 210m3/h：30Pa | 2 | 台 |  |  |  | 2 | 2 | 台
| HEX-4 | 天井カセット形 VAC25GFYCS
| 全熱交換換気扇 | 250m3/h：70Pa 170m3/h：15Pa | 1 | 台 |  |  |  | 1 | 1 | 台
| HEX-5 | 天井埋込ダクト形 VAM65KYCS
| 全熱交換換気扇 | 250m3/h：135Pa 150m3/h：30Pa | 1 | 台 |  |  |  | 1 | 1 | 台
| HEX-9 | 天井カセット形 VEC100BS
| 全熱交換換気扇 | 100m3/h：20Pa 70m3/h：10Pa | 2 | 台 |  |  |  | 2 | 2 | 台
| EF-1 | 低騒音形ｽﾃﾝﾚｽﾀｲﾌﾟ 排気用 EF-30BSXC2
| 有圧換気扇 | 1,600m3/h：40Pa | 2 | 台 |  |  |  | 2 | 2 | 台
| OF-1 | 低騒音形ｽﾃﾝﾚｽﾀｲﾌﾟ 給気用 EF-30BSXC2-Q
| 有圧換気扇 | 1,600m3/h：40Pa | 2 | 台 |  |  |  | 2 | 2 | 台
| 搬入据付費 |  | 1 | 式 |  |  |  | 1 | 1 | 式
SA
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 150φ | 4 | ｍ |  |  |  | 4 | 4 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 200φ | 19 | ｍ |  |  |  | 19 | 19 | ｍ
RA
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 150φ | 1 | ｍ |  |  |  | 1 | 1 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 200φ | 9 | ｍ |  |  |  | 9 | 9 | ｍ
OA
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 100φ | 15 | ｍ |  |  |  | 15 | 15 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 150φ | 35 | ｍ |  |  |  | 35 | 35 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 200φ | 61 | ｍ |  |  |  | 61 | 61 | ｍ
EA
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 100φ | 9 | ｍ |  |  |  | 9 | 9 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 150φ | 37 | ｍ |  |  |  | 37 | 37 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 200φ | 60 | ｍ |  |  |  | 60 | 60 | ｍ
OA
| 矩形ﾀﾞｸﾄ（ｱﾝｸﾞﾙ) ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 0.5t | 5 | ㎡ |  |  |  | 5 | 5 | ㎡
| 給排気グリル | 200φ | 5 | 個 |  |  |  | 5 | 5 | 個
| 給排気グリル | 150φ | 2 | 個 |  |  |  | 2 | 2 | 個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (SUS製)
| 深型ﾌｰﾄﾞ（防虫網付) | 200φ | 3 | 個 |  |  |  | 3 | 3 | 個
| 深型ﾌｰﾄﾞ（防虫網付) | 150φ | 2 | 個 |  |  |  | 2 | 2 | 個
| 深型ﾌｰﾄﾞ | 200φ | 3 | 個 |  |  |  | 3 | 3 | 個
| 深型ﾌｰﾄﾞ | 150φ | 2 | 個 |  |  |  | 2 | 2 | 個
| 深型ﾌｰﾄﾞ（防虫網付) | 200φ ・ＦＤ付き | 1 | 個 |  |  |  | 1 | 1 | 個
| 深型ﾌｰﾄﾞ（防虫網付) | 150φ ・ＦＤ付き | 1 | 個 |  |  |  | 1 | 1 | 個
| 深型ﾌｰﾄﾞ（防虫網付) | 100φ ・ＦＤ付き | 1 | 個 |  |  |  | 1 | 1 | 個
| 深型ﾌｰﾄﾞ | 200φ ・ＦＤ付き | 1 | 個 |  |  |  | 1 | 1 | 個
| 深型ﾌｰﾄﾞ | 150φ ・ＦＤ付き | 2 | 個 |  |  |  | 2 | 2 | 個
| 軒天用ﾌｰﾄﾞ | 200φ | 1 | 個 |  |  |  | 1 | 1 | 個
| 軒天用ﾌｰﾄﾞ（防虫網付) | 200φ | 1 | 個 |  |  |  | 1 | 1 | 個
0
ﾘﾓｺﾝ線
| 器具用ﾋﾞﾆｰﾙｺｰﾄﾞ VCTF | 0.75ﾛ-2C | 78 | ｍ |  |  |  | 78 | 78 | ｍ
ダクト保温工事
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内隠蔽 32K | 87.6 | ㎡ |  |  |  | 87.6 | 87.6 | ㎡
| 小 計 | [7 empty] | 0
C | -1-2 撤去工事 | [7 empty] | 0
F-1
| 天井換気扇 | φ150 ・再使用なし | 2 | 台 |  |  |  | 1 | 1 | 台
F-2
| 天井換気扇 | φ100 ・再使用なし | 2 | 台 |  |  |  | 2 | 2 | 台
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 亜鉛鉄板 100φ ・再使用なし | 8 | ｍ |  |  |  | 8 | 8 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧） | 亜鉛鉄板 150φ ・再使用なし | 22 | ｍ |  |  |  | 22 | 22 | ｍ
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (SUS製)
| 深型ﾌｰﾄﾞ | 150φ ・再使用なし | 1 | 個 |  |  |  | 1 | 1 | 個
| 制気口 | 600×600 ﾎﾞｯｸｽ共 ・再使用なし | 1 | 個 |  |  |  | 1 | 1 | 個
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 | [7 empty] | 0
0