## 表紙
第 号
[6 empty] | 部 |  | 局 |  | 課 |  | 補 | 係 | 審 | 精 | 設
| 令和 | 8 |  | 年度
[6 empty] | 長 |  | 長 |  | 長 |  | 佐 | 長 | 査 | 算 | 計
[6 empty] | 工 事 名： |  | ヘルシーハウス山岡空調設備更新工事
場所 |  | 恵那市山岡町地内
設計年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 期間 |  |  | 日間
着手年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 完成年月日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日

## 諸経費
| 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ヘルシーハウス山岡空調設備更新工事
Ⅰ | 直接工事費 |  | 1 | 式
Ⅱ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 純工事費計 | 直接工事費＋共通仮設費
Ⅲ | 現場管理費 |  | 1 | 式
| 工事原価 計 | 純工事費＋現場管理費
Ⅳ | 一般管理費 |  | 1 | 式
| 工事価格 計 | 工事原価＋一般管理費
| 消費税等相当額 | 10% | 1 | 式
合計

## 内訳
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ヘルシーハウス山岡空調設備更新工事
Ⅰ | 直接工事費
1 | 空調設備工事 |  | 1 | 式
2 | 冷媒配管工事 |  | 1 | 式
3 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
計
1 | 空調設備工事
| 空調機 加工室（ジュース） | FDESZ806H6 | 2 | 台
| 空調機 加工室（寒天） | FDESZ806H6 | 1 | 台
| 空調機 加工室（寒天） | FDESZ1406H6 | 1 | 台
計
2 | 冷媒配管工事
| 配管材料 | 銅管6.35㎜ | 5 | ｍ
| 配管材料 | 銅管9.52㎜ | 38 | ｍ
| 配管材料 | 銅管12.7㎜ | 5 | ｍ
| 配管材料 | 銅管15.88㎜ | 38 | ｍ
| 配管接手類 |  | 1 | 式
| 操作線 |  | 1 | 式
| 吊り 支持金具類 |  | 1 | 式
| AC断熱ドレインホース | φ16 | 4 | ｍ
| AC断熱ドレインホースジョイントセット | φ16 | 2 | 個
| ドレン管類 | VP25 | 20 | ｍ
| ドレン管ジョイントセット | VP25 | 10 | 組
| VP支持金物類費 |  | 1 | 式
| VP保温工事 |  | 1 | 式
| 機器取付費 | PAC 天吊厨房形 P80 | 3 | 台
| 機器取付費 | PAC 天井厨房形 P140 | 1 | 台
| 配管工費 |  | 1 | 式
| 基礎石 |  | 1 | 式
| ラッキング工事費 | カラー部材込 | 1 | 式
| 穴あけ斫り工事費 |  | 1 | 式
| 搬入据付費 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| 真空引き 機密確認費 |  | 1 | 式
| 消耗品雑工事費 |  | 1 | 式
計
3 | 電気設備工事
| 電線ケーブル | EM-CET 14° | 20 | ｍ
| 電線ケーブル | EM-CE 5.5°-4C | 60 | ｍ
| 配線器具 | 3P200A MCB 225AF/200A | 1 | 個
| 配線器具 | 3P150A MCB 225AF/150A | 1 | 個
| 配線器具 | 3P75A MCB | 1 | 個
| 配線器具 | 3P60A MCB | 1 | 個
| 動力盤 | 3P60A | 1 | 面
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式
| 設計手続 |  | 1 | 式
| 電工費 |  | 1 | 式
計