## 表紙
第 号
[6 empty] | 部 |  | 局 |  | 課 |  | 補 | 係 | 審 | 精 | 設
| 令和 | 8 |  | 年度
[6 empty] | 長 |  | 長 |  | 長 |  | 佐 | 長 | 査 | 算 | 計
[6 empty] | 工 事 名： |  | 大正ロマン館冷温水機更新工事
工事場所 |  | 恵那市明智町地内
設計年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 期間 |  |  | 日間
着手年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 完成年月日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日

## 共通費
| 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
大正ロマン館冷温水機更新工事
Ⅰ | 直接工事費 |  | 1 | 式
Ⅱ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 純工事費 計 | 直接工事費＋共通仮設費
Ⅲ | 現場管理費 |  | 1 | 式
| 工事原価 計 | 純工事費＋現場管理費
Ⅳ | 一般管理費 |  | 1 | 式
| 工事価格 計 | 工事原価＋一般管理費
| 消費税等相当額 |  | 1 | 式
合 計

## 内訳書
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
大正ロマン館冷温水機更新工事
1 | 空調機器費 |  | 1 | 式
2 | 空調機器付帯工事 |  | 1 | 式
小計
1 | 空調機器費
| 吸収式冷温水機 | 冷却塔一体型 ｽｰﾊﾟｰｱﾛｴｰｽ CH-KZ30HPR 30RT | 1 | 式
| 機器試運転調整費 |  | 1 | 式
小計
2 | 空調機器付帯工事
| 鉄骨架台 | H形鋼溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ*8本 | 1 | 式
| 揚重機費 | 50tﾗﾌﾀｰ | 1 | 日
| 敷鉄板5*10 | 敷込運搬費共 | 8 | 枚
| 機器搬入組立据付費 |  | 1 | 式
配管材料
| 冷温水管 | SGP(白) 65A | 6 | ｍ
| 〃 | SGP(白) 20A | 2 | ｍ
| 給水管 | SGP(VB) 20A | 6 | ｍ
| 油管 | SGP(黒) 20A | 3 | ｍ
| ﾄﾞﾚﾝ管 | VP 50A | 7 | ｍ
| 同上配管継手材 |  | 1 | 式
| 同上配管接合材 |  | 1 | 式
| 同上支持金物 |  | 1 | 式
| 弁類 | BFV 65A | 2 | 個
| 〃 | GV-5K 50A | 1 | 個
| 〃 | GV-5K 20A | 3 | 個
| 〃 | GV-5K 20A（管端ｺｱ付） | 4 | 個
| 〃 | 防振継手 玉型 65A | 2 | 個
| 〃 | 空気抜き弁 20A | 1 | 個
| 〃 | 水栓 15A | 1 | 個
| 〃 | ﾏﾚﾌﾞﾙ SV-10K 20A | 2 | 個
| 〃 | FJ SUS製 20A 300L | 4 | 個
| 〃 | 圧力計 PG | 2 | 個
| 〃 | 温度計 TG | 2 | 個
| 配管工事費 |  | 1 | 式
| 支持金物製作取付費 |  | 1 | 式
| 既設配管取付費 |  | 1 | 式
| 保温工事費 |  | 1 | 式
| 塗装工事費 |  | 1 | 式
| 電気工事 |  | 1 | 式
| 自動制御設備工事 | 遠方操作盤・総合盤取付改造 | 1 | 式
| 既設撤去工事 |  | 1 | 式
| 撤去機器処分費 | 冷温水機 | 1 | 式
| 既設機器処分費 |  | 1 | 式
| ｱｽﾍﾞｽﾄ調査費 |  | 1 | 式
| 総合設備調整費 |  | 1 | 式
| 仮設養生費 | 屋上 | 1 | 式
| 廃棄物運搬費 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
小計