## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０８年度
契建設第120号_正家排水路改修工事参考資料
恵那市 長島町 正家地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 契建設第120号_正家排水路改修工事
路河川名 |  | 工 事 名 | 契建設第120号_正家排水路改修工事 参考資料
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 恵那市 長島町 正家地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
施工延長 L=56.3ｍ
| 側溝工L=53.0ｍ 可変側溝工L=21.0ｍ 集水桝N=6箇所 |  |  | 施 工 方 法 | 請負
舗装工A=127㎡ 構造物取り壊し工N＝1式
施 工 期 間
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和８年 ８月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和８年 ８月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：道路改良工事
道路改良
|  | 1 | 式
道路土工
|  | 1 | 式
作業土工
|  | 1 | 式
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、障害無し
|  | 210 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210030-0001)
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
最大埋戻幅1m未満
|  | 100 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210410-0002)
残土処理工
|  | 100 | m3 |  |  | 単価表(SJ0001)
法面整形工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
盛土部、法面締固め有り、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土、全ての費用
|  | 30 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB220010-0004)
法面工
|  | 1 | 式
法面保護工
|  | 1 | 式
コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝・防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)
防草コンクリート、人力打設、18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、小型車使用、ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量 10 ｍ3、目地材あり
|  | 12 | m2 |  |  | 施工歩掛表(WB240730-0001)
型枠工（縦排水溝・小段排水溝・防草ｺﾝｸﾘｰﾄ）
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
|  | 1 | m2 |  |  | 施工歩掛表(WB240720-0003)
養生工（縦排水溝・小段排水溝・防草ｺﾝｸﾘｰﾄ）
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
|  | 12 | m2 |  |  | 施工歩掛表(WB240740-0004)
機械播種施工植生工（市場単価）
種子散布工、100㎡未満、時間制限なし
|  | 21 | m2 |  |  | 施工歩掛表(WB810830-0005)
排水構造物工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
側溝工
|  | 1 | 式
PU3-600×600
|  | 53 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0014)
可変側溝（1）
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0015)
可変側溝（2）
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0016)
可変側溝（3）
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0017)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用
|  | 0.500 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB240010-0007)
管渠工
|  | 1 | 式
台付管D600
|  | 9 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0004)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
VUΦ350
|  | 12 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0005)
集水桝・マンホール工
|  | 1 | 式
集水桝D
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0007)
集水桝E
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0008)
集水桝F
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0009)
集水桝G
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0010)
集水桝H
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0011)
集水桝I
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0012)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
擁壁工
|  | 1 | 式
重力式擁壁工
|  | 1 | 式
小型重力式擁壁（1）
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0035)
小型重力式擁壁（2）
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0037)
舗装工
|  | 1 | 式
アスファルト舗装工
|  | 1 | 式
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 127 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0017)
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 140 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  | 127 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410030-0018)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線工
|  | 1 | 式
区画線工
|  | 1 | 式
区画線設置（溶融式）［標単］
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 7 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0015)
区画線設置（溶融式）［標単］
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 2 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0016)
構造物撤去工
|  | 1 | 式
構造物取壊し工
|  | 1 | 式
構造物とりこわし工［標単］
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する
|  | 3 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0017)
構造物とりこわし工［標単］
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する
|  | 2 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0018)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 3 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0019)
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策必要、15cm以下、積込有り、全ての費用
|  | 185 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430310-0020)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 134 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0021)
石積類取壊し
機械取壊し、空積、排出ｶﾞｽ対策型(無･低騒音)
|  | 5 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DA021090-0019)
コンクリート殻（無筋）運搬処理
|  | 3 | m3 |  |  | 単価表(SJ0020)
コンクリート殻（有筋）運搬処理
|  | 2 | m3 |  |  | 単価表(SJ0021)
アスファルト殻運搬処理
|  | 7 | m3 |  |  | 単価表(SJ0023)
仮設工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水替工
|  | 1 | 式
水替ポンプ運転（小口径）
工事用水中ポンプ口径 50mm、作業時排水、 0以上 7m3×h未満、発動発電機
|  | 16 | 日 |  |  | 施工歩掛表(DA150015-0021)
水替ポンプ設置・撤去（小口径）
工事用水中ポンプ口径 50mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DA150020-0023)
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付・撤去、波状管、シングル構造 呼径200mm、継手材料費要、全ての費用
|  | 10 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB222770-0025)
土のう積工
製作・積立、小口並べ、普通
|  | 0.700 | m2 |  |  | 施工歩掛表(WB252620-0024)
土のう積工
撤去、小口並べ
|  | 0.700 | m2 |  |  | 施工歩掛表(WB252620-0025)
交通管理工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  | 50 | 人・日 |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0026)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝・防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB240730-0001)
防草コンクリート、人力打設、18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、小型車使用、ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量 10 ｍ3、目地材あり |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1 | 人
RW1025
普通作業員
[1]
| 3.2 | 人
RW1002
生コンクリート
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、小型車使用 | 12.1 | m3
施工歩掛表(DC400110-0002)
諸雑費
Σ[1] * 0.030 | 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 対象構造物 |  |  | 3 | 防草コンクリート
J02 施工区分 |  |  | 3 | 人力打設
J03 生コンクリートの規格 |  |  | 1 | 18- 8-25BB W/C=60%以下
J04 セメント種別 |  |  | 1 | 高炉セメント
J05 ミキサ－車種別 |  |  | 2 | 小型車使用
J06 コンクリート設計量（ｍ3/100ｍ2） |  |  | 10 | ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量 10 ｍ3
J07 目地材の有無 |  |  | 1 | 目地材あり
生コンクリート |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC400110-0002)
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、小型車使用 |  |  |  |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生コンクリート（高炉）
18- 8-25BB W/C=60%以下 | 1 | m3
ZC13732508
生コンクリート 小型車割増
割増 | 1 | m3
ZC13890000
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 生コン種別 |  |  | 5 | 18- 8-25BB W/C=60%以下
J02 セメント種別 |  |  | 3 | 高炉セメント
J03 ミキサ－車種別 |  |  | 2 | 小型車使用
型枠工（縦排水溝・小段排水溝・防草ｺﾝｸﾘｰﾄ） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB240720-0003)
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 10 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.43 | 人
RW1025
型わく工
[1]
| 0.86 | 人
RW1033
普通作業員
[1]
| 0.52 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.120 | 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 対象構造物 |  |  | 3 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
養生工（縦排水溝・小段排水溝・防草ｺﾝｸﾘｰﾄ） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB240740-0004)
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.09 | 人
RW1025
普通作業員
[1]
| 0.31 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.020 | 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 対象構造物 |  |  | 2 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
機械播種施工植生工（市場単価） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB810830-0005)
種子散布工、100㎡未満、時間制限なし |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
種子散布工 （市場単価）
| 1 | m2
Q00164360100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 工種区分 |  |  | 3 | 種子散布工
J03 施工規模 |  |  | 5 | 100㎡未満
J04 作業時間制限 |  |  | 2 | 時間制限なし
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073710-0006)
鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置、L=2000 1000を超え2000kg/個以下 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00103011200
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 Ｕ型側溝の種類 |  |  | 3 | 鉄筋コンクリート側溝３種
J02 Ｕ型側溝の規格 |  |  | 40 | その他の排水溝
J03 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J04 施工箇所における補正 |  |  | 1 | 施工箇所補正無
J05 基礎材の種類 |  |  | 5 | 基礎材なしまたは省略
J06 再利用撤去区分 |  |  | 1 | 設置
J08 側溝２ｍ当りの重量 |  |  | 2 | L=2000 1000を超え2000kg/個以下
蓋版（ＣＯ製）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073720-0007)
その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 | 10 | 枚
Q00103030100
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 側溝蓋の種類 |  |  | 11 | その他の側溝蓋
J03 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J04 施工箇所における補正 |  |  | 1 | 施工箇所補正無
J05 再利用撤去区分 |  |  | 1 | 設置
J06 蓋版重量区分 |  |  | 1 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40kg／枚以下
蓋版（鋼製）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073725-0008)
その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 | 10 | 枚
Q00103030100
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 側溝蓋の種類 |  |  | 4 | その他の側溝蓋
J02 グレーチングの細分類 |  |  | 3 | ＪＩＳＡ５３４６相当
J04 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J05 施工箇所における補正 |  |  | 1 | 施工箇所補正無
J06 再利用撤去区分 |  |  | 1 | 設置
J07 蓋版重量区分 |  |  | 1 | 鋼製 40kg／枚以下
自由勾配側溝［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073715-0009)
その他の排水溝、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎ＣＯ別途計上、底部ＣＯ別途計上、L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00103021200
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 Ｕ型側溝の規格 |  |  | 16 | その他の排水溝
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 基礎材の種類 |  |  | 5 | 基礎材なしまたは省略
J05 基礎コンクリート種別 |  |  | 3 | 基礎ＣＯ別途計上
J07 底部コンクリート種別 |  |  | 2 | 底部ＣＯ別途計上
J09 側溝の重量 |  |  | 2 | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下
自由勾配側溝［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073715-0010)
その他の排水溝、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎ＣＯ別途計上、底部ＣＯ別途計上、L=2000mm 1000kg/個以下 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00103021100
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 Ｕ型側溝の規格 |  |  | 16 | その他の排水溝
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 基礎材の種類 |  |  | 5 | 基礎材なしまたは省略
J05 基礎コンクリート種別 |  |  | 3 | 基礎ＣＯ別途計上
J07 底部コンクリート種別 |  |  | 2 | 底部ＣＯ別途計上
J09 側溝の重量 |  |  | 1 | L=2000mm 1000kg/個以下
自由勾配側溝［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073715-0011)
４００×６００×２０００㎜、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎ＣＯ別途計上、底部ＣＯ別途計上 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00103021100
道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用）４００
400× 600×2,000mm | 5 | 本
ZC14750460
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 Ｕ型側溝の規格 |  |  | 7 | ４００×６００×２０００㎜
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 基礎材の種類 |  |  | 5 | 基礎材なしまたは省略
J05 基礎コンクリート種別 |  |  | 3 | 基礎ＣＯ別途計上
J07 底部コンクリート種別 |  |  | 2 | 底部ＣＯ別途計上
蓋版（ＣＯ製）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073720-0012)
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５ 、設置、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間 | 10 | 枚
Q00103030200
鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）３種 車道
３００ 412× 95×500mm | 10 | 枚
ZC14830300
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 側溝蓋の種類 |  |  | 3 | 車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２
J02 蓋版の規格 |  |  | 8 | ４１２×５００×９５
J03 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J04 施工箇所における補正 |  |  | 1 | 施工箇所補正無
J05 再利用撤去区分 |  |  | 1 | 設置
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DA070020-0013)
薄肉管ＶＵ、呼び径 φ350mm、直管（両差し口）、施工延長 10 ｍ、接合箇所数 2 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
薄肉管（ＶＵ） 直管
[1]
φ 350 × 4,000 mm | 2.44 | 本
ZA71210350
諸雑費
Σ[1] * 0.020 | 1 | 式
X981036
土木一般世話役
| 0.11 | 人
RW1025
特殊作業員
| 0.21 | 人
RW1001
普通作業員
| 0.28 | 人
RW1002
バックホウ運転経費（賃料）
ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 2.9t吊、排出ｶﾞｽ対策型(3次) | 0.09 | 日
施工歩掛表(KA200200-0014)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DA070020-0013)
薄肉管ＶＵ、呼び径 φ350mm、直管（両差し口）、施工延長 10 ｍ、接合箇所数 2 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 種別区分 |  |  | 2 | 薄肉管ＶＵ
J02 呼び径区分 |  |  | 3 | 呼び径 φ350mm
J03 形状区分 |  |  | 1 | 直管（両差し口）
J04 施工延長（ｍ）（呼び径別） |  |  | 10 | 施工延長 10 ｍ
J05 接合箇所数（呼び径別） |  |  | 2 | 接合箇所数 2
バックホウ運転経費（賃料） |  |  |  |  | 施工歩掛表(KA200200-0014)
ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 2.9t吊、排出ｶﾞｽ対策型(3次) |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ（クレーン付）賃料長期割引
騒対無/排対3次/山積み0.45m3 | 1.45 | 供用日
ZC89110045
軽油
小型ローリー | 44 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
運転手（特殊）
| 1 | 人
RW1014
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ規格 |  |  | 1 | ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 2.9t吊
J05 機種 |  |  | 3 | 排出ｶﾞｽ対策型(3次)
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0015)
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101010100
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 47 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0015)
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 1 | 実線 幅 15cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 1 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 1 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 1 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0016)
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101010100
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
黄 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 鉛・クロムフリー | 570 | kg
ZC41030030
プライマー
[9]
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 47 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0016)
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 1 | 実線 幅 15cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 1 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 1 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 1 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 2 | 黄
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
構造物とりこわし工［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0017)
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する |  |  |  |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物]
機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1 | m3
Q00106010100
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格・仕様 |  |  | 1 | 無筋構造物
J02 作業区分 |  |  | 1 | 機械施工
J03 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J04 低騒音・低振動対策 |  |  | 1 | 低騒音・低振動対策する
構造物とりこわし工［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0018)
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する |  |  |  |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物]
機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1 | m3
Q00106020100
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格・仕様 |  |  | 2 | 鉄筋構造物
J02 作業区分 |  |  | 1 | 機械施工
J03 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J04 低騒音・低振動対策 |  |  | 1 | 低騒音・低振動対策する
石積類取壊し |  |  |  |  | 施工歩掛表(DA021090-0019)
機械取壊し、空積、排出ｶﾞｽ対策型(無･低騒音) |  |  |  |  | 10 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
[1]
| 0.21 | 人
RW1001
バックホウ運転経費（賃料）
ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊、排出ｶﾞｽ対策型(2次) | 0.16 | 日
施工歩掛表(KA200200-0020)
合 計 | 10 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 2 | 機械取壊し
J03 施工区分(機械) |  |  | 2 | 空積
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳの機種 |  |  | 1 | 排出ｶﾞｽ対策型(無･低騒音)
バックホウ運転経費（賃料） |  |  |  |  | 施工歩掛表(KA200200-0020)
ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊、排出ｶﾞｽ対策型(2次) |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ（クレーン付）賃料長期割引
騒対無/排対2次/山積み0.80m3 | 1.35 | 供用日
ZC59110080
軽油
小型ローリー | 87 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
運転手（特殊）
| 1 | 人
RW1014
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ規格 |  |  | 2 | ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊
J05 機種 |  |  | 2 | 排出ｶﾞｽ対策型(2次)
水替ポンプ運転（小口径） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DA150015-0021)
工事用水中ポンプ口径 50mm、作業時排水、 0以上 7m3×h未満、発動発電機 |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.04 | 人
RW1025
普通作業員
[1]
| 0.05 | 人
RW1002
発動発電機運転経費(賃料)
[1]
ｶﾞｿﾘﾝ2kVA、未対策（無･低騒音型） | 1 | 日
施工歩掛表(KA200800-0022)
諸雑費
Σ[1] * 0.080 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 排水方法 |  |  | 1 | 作業時排水
J02 排水量 |  |  | 1 | 0以上 7m3×h未満
J03 ポンプ口径 |  |  | 1 | 工事用水中ポンプ口径 50mm
J05 動力源の種別 |  |  | 2 | 発動発電機
発動発電機運転経費(賃料) |  |  |  |  | 施工歩掛表(KA200800-0022)
ｶﾞｿﾘﾝ2kVA、未対策（無･低騒音型） |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 | 9.3 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
発動発電機賃料長期割引
騒対無/排対無/ｶﾞｿﾘﾝ駆動 2KVA (3.7ps)2.7kw | 1.55 | 日
ZC58770002
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 | ｶﾞｿﾘﾝ2kVA
J05 発動発電機の機種区分 |  |  | 1 | 未対策（無･低騒音型）
水替ポンプ設置・撤去（小口径） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DA150020-0023)
工事用水中ポンプ口径 50mm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 0.23 | 人
RW1025
普通作業員
| 0.43 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ポンプ口径 |  |  | 1 | 工事用水中ポンプ口径 50mm
土のう積工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB252620-0024)
製作・積立、小口並べ、普通 |  |  |  |  | 10 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂
| 3.4 | m3
ZNJ01690
土のう
62×48cm 普通 | 170 | 袋
ZC006082001
土木一般世話役
[1]
| 0.34 | 人
RW1025
普通作業員
[1]
| 4.93 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.003 | 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業内容 |  |  | 01 | 製作・積立
J02 作業区分 |  |  | 1 | 小口並べ
J03 土のう種別 |  |  | 01 | 普通
土のう積工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB252620-0025)
撤去、小口並べ |  |  |  |  | 10 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
[1]
| 2.72 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.002 | 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業内容 |  |  | 2 | 撤去
J02 作業区分 |  |  | 1 | 小口並べ
交通誘導警備員Ｂ |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0026)
[5 empty] | 1 | 人・日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
| 1 | 人
RW1045
合 計 | 1 | 人・日
単位当り | 1 | 人・日 | 当り

## 単価表（未登録代価）
残土処理工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0001)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、10.0km以下 | 10 | m3
施工P単価表(CB210110-0003)
残土処理費
管：T
三郷処理場 ほぐし土量単価 | 12 | m3
TJ0003
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
PU3-600×600 |  |  |  |  | 単価表(SJ0014)
[5 empty] | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］
鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置、L=2000 1000を超え2000kg/個以下 | 10 | ｍ
施工歩掛表(DC073710-0006)
PU3側溝600×600×2000
1,060kg/本 | 5 | 本
TJ0022
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 1 | m3
施工P単価表(CB240010-0005)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | m2
施工P単価表(CB240210-0006)
蓋版（ＣＯ製）［標単］
その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 | 19 | 枚
施工歩掛表(DC073720-0007)
PU型側溝用コンクリート蓋（車道用）
600用×500 車道用 | 19 | 枚
TJ0014
蓋版（鋼製）［標単］
その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 | 1 | 枚
施工歩掛表(DC073725-0008)
PU型側溝用グレーチング蓋（車道用）
600用×500 車道用 Ｔ-25 | 1 | 枚
TJ0020
PU3-600×600 |  |  |  |  | 単価表(SJ0014)
[5 empty] | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
可変側溝（1） |  |  |  |  | 単価表(SJ0015)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
自由勾配側溝［標単］
その他の排水溝、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎ＣＯ別途計上、底部ＣＯ別途計上、L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | 9 | ｍ
施工歩掛表(DC073715-0009)
可変側溝（横断用）
600×700×2000 普通目ﾎﾞﾙﾄ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 | 2 | 組
TJ0110
可変側溝（横断用）
600×800×2000 普通目ﾎﾞﾙﾄ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 | 2 | 組
TJ0112
可変側溝（横断用）
600×800×1000 斜角・調整用 蓋無し | 1 | 本
TJ0114
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.8 | m3
施工P単価表(CB240010-0007)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.8 | m3
施工P単価表(CB240010-0005)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | m2
施工P単価表(CB240210-0006)
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用 | 8 | m2
施工P単価表(CB221110-0008)
可変側溝（1） |  |  |  |  | 単価表(SJ0015)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
可変側溝（2） |  |  |  |  | 単価表(SJ0016)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
自由勾配側溝［標単］
その他の排水溝、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎ＣＯ別途計上、底部ＣＯ別途計上、L=2000mm 1000kg/個以下 | 10 | ｍ
施工歩掛表(DC073715-0010)
可変側溝（横断用）
400×400×2000 普通目ﾎﾞﾙﾄ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 | 5 | 組
TJ0116
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.4 | m3
施工P単価表(CB240010-0007)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.3 | m3
施工P単価表(CB240010-0005)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | m2
施工P単価表(CB240210-0006)
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用 | 6 | m2
施工P単価表(CB221110-0008)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
可変側溝（3） |  |  |  |  | 単価表(SJ0017)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
自由勾配側溝［標単］
４００×６００×２０００㎜、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎ＣＯ別途計上、底部ＣＯ別途計上 | 2 | ｍ
施工歩掛表(DC073715-0011)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.2 | m3
施工P単価表(CB240010-0007)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 1 | m3
施工P単価表(CB240010-0005)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.2 | m2
施工P単価表(CB240210-0006)
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用 | 1 | m2
施工P単価表(CB221110-0008)
蓋版（ＣＯ製）［標単］
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５ 、設置、無・昼間、施工箇所補正無 | 2 | 枚
施工歩掛表(DC073720-0012)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
台付管D600 |  |  |  |  | 単価表(SJ0004)
[5 empty] | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付、600mm、全ての費用 | 10 | ｍ
施工P単価表(CB222850-0009)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 1 | m3
施工P単価表(CB240010-0005)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 3 | m2
施工P単価表(CB240210-0006)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
VUΦ350 |  |  |  |  | 単価表(SJ0005)
[5 empty] | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
薄肉管ＶＵ、呼び径 φ350mm、直管（両差し口）、施工延長 10 ｍ、接合箇所数 2 | 10 | ｍ
施工歩掛表(DA070020-0013)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
集水桝D |  |  |  |  | 単価表(SJ0007)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付、1600kgを超え2200kg以下、基礎砕石無し、全ての費用 | 1 | 基
施工P単価表(CB222800-0010)
AS桝 800×1000×1250
T-25普通目 Gr蓋付き ステップ付き 1,661kg | 1 | 個
TJ0120
足掛け金具
30SW | 3 | 個
TJ0005
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.07 | m3
施工P単価表(CB240010-0007)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.2 | m3
施工P単価表(CB240010-0005)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.5 | m2
施工P単価表(CB240210-0006)
薄肉管（ＶＵ） 直管
φ 100 × 4,000 mm | 1 | 本
ZA71210100
薄肉管（ＶＵ） 直管
φ 150 × 4,000 mm | 1 | 本
ZA71210150
集水桝D |  |  |  |  | 単価表(SJ0007)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
薄肉管（ＶＵ） 直管
φ 400 × 4,000 mm | 1 | 本
ZA71210400
90°エルボ
Φ150 | 1 | 個
TJ0013
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
集水桝E |  |  |  |  | 単価表(SJ0008)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付、1200kgを超え1600kg以下、基礎砕石無し、全ての費用 | 1 | 基
施工P単価表(CB222800-0011)
AS桝 900×900×1000
T-25普通目 Gr蓋付き ステップ付き 1,430kg | 1 | 個
TJ0122
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.2 | m3
施工P単価表(CB240010-0005)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.2 | m3
施工P単価表(CB240010-0005)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.5 | m2
施工P単価表(CB240210-0006)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
集水桝F |  |  |  |  | 単価表(SJ0009)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付、1200kgを超え1600kg以下、基礎砕石無し、全ての費用 | 1 | 基
施工P単価表(CB222800-0011)
AS桝 800×1000×1000
T-25普通目 Gr蓋付き ステップ付き 1,397kg | 1 | 個
TJ0124
足掛け金具
30SW | 2 | 個
TJ0005
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.2 | m3
施工P単価表(CB240010-0005)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.2 | m3
施工P単価表(CB240010-0005)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.5 | m2
施工P単価表(CB240210-0006)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
集水桝G |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付、1200kgを超え1600kg以下、基礎砕石無し、全ての費用 | 1 | 基
施工P単価表(CB222800-0011)
AS桝 900×900×1000
T-25普通目 Gr蓋付き ステップ付き 1,430kg | 1 | 個
TJ0122
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.2 | m3
施工P単価表(CB240010-0005)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.2 | m3
施工P単価表(CB240010-0005)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.5 | m2
施工P単価表(CB240210-0006)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
集水桝H |  |  |  |  | 単価表(SJ0011)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、1.09m3を超え1.15m3以下、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割増無し | 1 | 箇所
施工P単価表(CB222950-0012)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物 | 12 | m2
施工P単価表(CB240210-0013)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.3 | m3
施工P単価表(CB240010-0005)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.7 | m2
施工P単価表(CB240210-0006)
縞鋼板蓋設置
| 1 | 組
単価表(SJ0013)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
縞鋼板蓋設置 |  |  |  |  | 単価表(SJ0013)
[5 empty] | 1 | 組 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
縞鋼板 (取手・ズレ止)・アンカーボルト含む
t6×1600×1100角(穴1500×1000) ・M12×70 | 1 | 式
TJ0007
合 計 | 1 | 組
単位当り | 1 | 組 | 当り
集水桝I |  |  |  |  | 単価表(SJ0012)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付、1600kgを超え2200kg以下、基礎砕石無し、全ての費用 | 1 | 基
施工P単価表(CB222800-0010)
集水桝グレーチングボルト固定式細目Ｔ－２５
400× 400mm | 1 | 組
ZC15760400
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.01 | m3
施工P単価表(CB240010-0007)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.05 | m3
施工P単価表(CB240010-0005)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.3 | m2
施工P単価表(CB240210-0006)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
小型重力式擁壁（1） |  |  |  |  | 単価表(SJ0035)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
重力式擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1mを超え2m未満、18-8-40高炉W/C≦60、砕石無、均ｺﾝ有、一般養生、小型車割増無 | 7 | m3
施工P単価表(CB226320-0014)
胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 RC-40 | 1 | m3
施工P単価表(CB226120-0015)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
小型重力式擁壁（2） |  |  |  |  | 単価表(SJ0037)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小型擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
0.8m以上1.0m以下、18-8-40W/C≦60高炉、基礎砕石無し、均しｺﾝ有り、一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割増無し | 2 | m3
施工P単価表(CB226311-0016)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
コンクリート殻（無筋）運搬処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、5.7km以下、全ての費用 | 10 | m3
施工P単価表(CB227010-0022)
処分費（恵那市武並町竹折）
管：T
セントラル建設㈱ コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下 | 23.5 | ｔ
ZC29840002
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
コンクリート殻（有筋）運搬処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0021)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、5.7km以下、全ての費用 | 10 | m3
施工P単価表(CB227010-0023)
処分費（恵那市武並町竹折）
管：T
セントラル建設㈱ コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下 | 25 | ｔ
ZC29840001
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
アスファルト殻運搬処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0023)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間無し、7.0km以下、全ての費用 | 10 | m3
施工P単価表(CB227010-0024)
処分費（恵那市武並町竹折）
管：T
セントラル建設㈱ アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下 | 23.5 | ｔ
ZC29840004
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り

## 単価表（施工パッケージ）
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210030-0001)
土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、障害無し |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対3次/後方超小旋回型 山積0.45m3（平積0.35m3）
18.84
運転手（特殊）
66.89
軽油 小型ローリー
14.27
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土質 |  | 1 | 土砂
J02 施工方法 |  | 2 | 平均施工幅1m以上2m未満
J03 土留方式の種類 |  | 1 | 無し
J04 障害の有無 |  | 1 | 障害無し
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210410-0002)
最大埋戻幅1m未満 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 超低騒音型･排ｶﾞｽ対策(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 0.45m3
7.96
タンパ及びランマ賃料長期割引 騒対無/排対無/60～80kg
0.55
普通作業員
53.46
特殊作業員
25.55
運転手（特殊）
8.86
軽油 小型ローリー
2.78
ガソリン レギュラー80オクタン以上
0.84
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工方法 |  | 4 | 最大埋戻幅1m未満
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210110-0003)
標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、10.0km以下 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
42.89
運転手（一般）
41.78
軽油 小型ローリー
15.33
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土砂等発生現場 |  | 1 | 標準
J02 積込機種･規格 |  | 3 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
J03 土質 |  | 1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J09 運搬距離 DID無 |  | 9 | 10.0km以下
法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB220010-0004)
盛土部、法面締固め有り、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対3次/山積み0.8m3
11.09
普通作業員
31.51
運転手（特殊）
28.27
土木一般世話役
16.92
軽油 小型ローリー
12.21
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 整形箇所 |  | 1 | 盛土部
J02 法面締固めの有無 |  | 1 | 法面締固め有り
J03 現場制約の有無 |  | 2 | 無し
J04 土質 |  | 2 | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240010-0005)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
11.19
特殊作業員
7.58
土木一般世話役
5.93
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 18- 8-40BB W/C=60%以下
73.58
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 構造物種別 |  | 1 | 無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法 |  | 3 | 人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 33 | 18-8-40高炉W/C≦60
J05 養生工の種類 |  | 1 | 養生無し
J07 現場内小運搬の有無 |  | 2 | 現場内小運搬無し
J09 小型車割増 |  | 1 | 小型車割増無し
J10 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240210-0006)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
型わく工
58.85
普通作業員
19.89
土木一般世話役
6.01
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 型枠の種類 |  | 1 | 一般型枠
J02 構造物の種類 |  | 5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240010-0007)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
11.19
特殊作業員
7.58
土木一般世話役
5.93
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 18- 8-25BB W/C=60%以下
73.58
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 構造物種別 |  | 1 | 無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法 |  | 3 | 人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 31 | 18-8-25高炉W/C≦60
J05 養生工の種類 |  | 1 | 養生無し
J07 現場内小運搬の有無 |  | 2 | 現場内小運搬無し
J09 小型車割増 |  | 1 | 小型車割増無し
J10 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB221110-0008)
7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対無/排対2014/山積み0.8m3
5.08
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
38.07
特殊作業員
16.1
運転手（特殊）
14.92
土木一般世話役
9.51
その他労務費 労務構成比端数調整分
再生砕石（ＲＣ） ＲＣ－４０
10.65
軽油 小型ローリー
5.06
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 砕石の厚さ |  | 2 | 7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類 |  | 8 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB222850-0009)
据付、600mm、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ（クレーン付）賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t
1.28
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
7.9
土木一般世話役
4.78
運転手（特殊）
3.6
特殊作業員
3.52
その他労務費 労務構成比端数調整分
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径 600mm×長 2,500mm
69.11
軽油 小型ローリー
0.99
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  | 1 | 据付
J02 管径 |  | 8 | 600mm
J03 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB222800-0010)
据付、1600kgを超え2200kg以下、基礎砕石無し、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ（クレーン付）賃料長期割引 騒対無/排対2014/山積0.5m3（平積0.4m3）2.9t吊
7.13
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
36.24
運転手（特殊）
24.7
土木一般世話役
17.49
特殊作業員
6.05
その他労務費 労務構成比端数調整分
軽油 小型ローリー
2.75
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 基当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  | 1 | 据付
J02 製品質量(kg/基) |  | 8 | 1600kgを超え2200kg以下
J03 基礎砕石の有無 |  | 2 | 基礎砕石無し
J04 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB222800-0011)
据付、1200kgを超え1600kg以下、基礎砕石無し、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ（クレーン付）賃料長期割引 騒対無/排対2014/山積0.5m3（平積0.4m3）2.9t吊
8.31
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
32.24
運転手（特殊）
28.79
土木一般世話役
16.68
特殊作業員
5.13
その他労務費 労務構成比端数調整分
軽油 小型ローリー
3.21
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 基当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  | 1 | 据付
J02 製品質量(kg/基) |  | 7 | 1200kgを超え1600kg以下
J03 基礎砕石の有無 |  | 2 | 基礎砕石無し
J04 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB222950-0012)
18-8-25高炉W/C≦60、1.09m3を超え1.15m3以下、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割増無し |  |  |  |  | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ（クレーン付）賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/山積み0.80m3（平積み0.60m3) 2.9ｔ吊
0.83
バックホウ賃料長期割引 騒対無/排対2014/山積み0.8m3
0.06
その他機械損料 機械構成比端数調整分
型わく工
34.08
普通作業員
21.26
土木一般世話役
8.82
特殊作業員
2.86
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 18- 8-25BB W/C=60%以下
15.23
軽油 小型ローリー
0.5
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 箇所当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 19 | 18-8-25高炉W/C≦60
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 |  | 28 | 1.09m3を超え1.15m3以下
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 |  | 1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J04 養生工の種類 |  | 1 | 一般養生･特殊養生(練炭)
J05 小型車割増 |  | 1 | 小型車割増無し
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240210-0013)
一般型枠、小型構造物 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
型わく工
44.38
普通作業員
30.83
土木一般世話役
11.75
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 型枠の種類 |  | 1 | 一般型枠
J02 構造物の種類 |  | 2 | 小型構造物
重力式擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB226320-0014)
1mを超え2m未満、18-8-40高炉W/C≦60、砕石無、均ｺﾝ有、一般養生、小型車割増無 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 超低騒音型･排ｶﾞｽ対策(2014年規制)ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付2.9t 0.45m3
1.88
その他機械損料 機械構成比端数調整分
型わく工
16.15
普通作業員
13.61
土木一般世話役
11.51
特殊作業員
2.27
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 18- 8-40BB W/C=60%以下
27.4
軽油 小型ローリー
0.26
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 擁壁平均高さ |  | 1 | 1mを超え2m未満
J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 16 | 18-8-40高炉W/C≦60
J03 基礎砕石の有無 |  | 1 | 砕石無
J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 |  | 2 | 均ｺﾝ有
J05 養生工の種類 |  | 1 | 一般養生
J07 小型車割増 |  | 2 | 小型車割増無
胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB226120-0015)
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 RC-40 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ（クレーン付）賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t
8.99
普通作業員
36.04
特殊作業員
20.09
運転手（特殊）
12.29
その他労務費 労務構成比端数調整分
再生砕石（ＲＣ） ＲＣ－４０
17.76
軽油 小型ローリー
4.27
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類 |  | 1 | 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ
J02 胴込･裏込材規格 |  | 1 | 再生砕石 RC-40
小型擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB226311-0016)
0.8m以上1.0m以下、18-8-40W/C≦60高炉、基礎砕石無し、均しｺﾝ有り、一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割増無し |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 超低騒音型･排ｶﾞｽ対策(2014年規制)ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付2.9t 0.45m3
3.24
その他機械損料 機械構成比端数調整分
型わく工
22.54
普通作業員
21.58
土木一般世話役
8.69
特殊作業員
2.57
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 18- 8-40BB W/C=60%以下
21.08
軽油 小型ローリー
0.45
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 擁壁平均高さ |  | 3 | 0.8m以上1.0m以下
J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 17 | 18-8-40W/C≦60高炉
J03 基礎砕石の有無 |  | 1 | 基礎砕石無し
J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 |  | 2 | 均しｺﾝ有り
J05 養生工の種類 |  | 1 | 一般養生･特殊養生(練炭)
J06 小型車割増 |  | 2 | 小型車割増無し
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410260-0017)
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引 騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅2.3～6.0m
0.84
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t
0.13
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t
0.13
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
3.69
運転手（特殊）
2.07
特殊作業員
2.05
土木一般世話役
0.73
その他労務費 労務構成比端数調整分
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(１３)
80.48
アスファルト乳剤 プライムコート ＰＫ－３号
7.39
軽油 小型ローリー
0.47
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 平均幅員 |  | 4 | 3.0m超
J02 1層当り平均仕上り厚 |  | 40 | 1層当り平均仕上り厚 40 mm
J03 材料 |  | 11 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
J04 瀝青材料種類 |  | 2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410030-0018)
全仕上り厚 140 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
3.81
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t
0.47
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t
0.46
その他機械損料 機械構成比端数調整分
運転手（特殊）
8.2
普通作業員
3
特殊作業員
2.68
土木一般世話役
2.17
その他労務費 労務構成比端数調整分
再生砕石（ＲＣ） ＲＣ－４０
74.09
軽油 小型ローリー
1.55
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 全仕上り厚 |  | 140 | 全仕上り厚 140 mm
J02 施工区分 |  | 1 | 1層施工
J03 材料 |  | 6 | 再生クラッシャーラン RC-40
J04 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430510-0019)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式･（超低騒音型）湿式 ブレード径 φ56cm
8.53
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
17.57
土木一般世話役
9.5
普通作業員
7.86
その他労務費 労務構成比端数調整分
コンクリートカッタブレード ブレード径 ４５．５ｃｍ
32.44
ガソリン レギュラー80オクタン以上
2.51
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 2 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430310-0020)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策必要、15cm以下、積込有り、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリート圧砕装置 機械損料 破砕力 550～980kN 大割機
20.38
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)
9.14
運転手（特殊）
28.72
普通作業員
25.17
土木一般世話役
10.85
軽油 小型ローリー
5.74
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無 |  | 1 | 無し
J03 騒音振動対策 |  | 2 | 騒音振動対策必要
J04 舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J06 積込作業の有無 |  | 1 | 積込有り
J07 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430510-0021)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式･（超低騒音型）湿式 ブレード径 φ56cm
9.8
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
20.2
土木一般世話役
10.89
普通作業員
9
その他労務費 労務構成比端数調整分
コンクリートカッタブレード ブレード径 ４５．５ｃｍ
22.47
ガソリン レギュラー80オクタン以上
2.88
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0022)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、5.7km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
39.03
運転手（一般）
46.18
軽油 小型ローリー
14.79
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 1 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分 |  | 1 | 機械積込
J03 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J04 運搬距離 DID無 |  | 3 | 5.7km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0023)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、5.7km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
39.03
運転手（一般）
46.18
軽油 小型ローリー
14.79
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 2 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分 |  | 1 | 機械積込
J03 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J06 運搬距離 DID無 |  | 3 | 5.7km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0024)
舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間無し、7.0km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 2ｔ級
19.09
運転手（一般）
72.09
軽油 小型ローリー
8.82
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 3 | 舗装版破砕
J02 積込工法区分 |  | 4 | 機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J12 運搬距離 DID無 |  | 9 | 7.0km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB222770-0025)
据付・撤去、波状管、シングル構造 呼径200mm、継手材料費要、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
7.94
土木一般世話役
3.49
暗渠排水管 波状管 呼び径200mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）
88.57
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  | 3 | 据付・撤去
J02 管種別 |  | 3 | 波状管
J03 管規格 |  | 4 | シングル構造 呼径200mm
J05 継手材料費 |  | 1 | 継手材料費要
J06 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用